## Slide 1: Detector’s vanadium
22mEv
Monitors-1,2
dE = 800
Monitors-1,2
dE = 200

## Slide 2
Validate correct incident energy for sample run N11014
Binning range 720meV
When Ei = 785, DEi = 1.16
Chopper peak around 800meV

## Slide 3
Chopper peak around 200meV. Histogram mode, poor energy accuracy
Binning range 162 meV
When Ei = 196, DEi = -0.13